JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „TOPLIFIKACIJA“ LAZAREVAC

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

NABAVKA OPREME ZA TOPLOTNO PREDAJNE STANICE

ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

- otvoreni postupak-

Lazarevac, jun 2018.godine

# S A D R Ž A J

## KONKURSNE DOKUMENTACIJE

| Red br. | Naziv dokumenta | Strana br. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poziv za podnošenje ponude............................................................................. | 3-5 |
| 2. | Podaci o ponuđaču – Obrazac br. 1 ................................................................... | 6 |
| 3. 4. | Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku – Obrazac br. 2..................................................................................................... Obrazac 2A. Izjava............................................................................................... | 7 8 |
| 5. | Ponuda – Obrazac br. 3....................................................................................... | 9-16 |
| 6. 7. | Kriterijum za dodelu ugovora ........................................................................... Model Ugovora – Obrazac br.4 ......................................................................... | 17 18-20 |
| 8. | Troškovi pripremanja ponude – Obrazac br.5.................................................... | 21 |
| 9. 10. 11. | Izjava o nezavisnoj ponudu – Obrazac br. 6. ..................................................... Obrazac br.7. Izjava .......................................................................................... Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu – Obrazac br.8. ......................... | 22 23 24-26 |
| 12. | Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni Obrazac br.9 | 27-28 |
| 13. | Spisak isporučenih dobara – Obrazac br.10 .......................................................... | 29 |

Ponuđač je u obavezi da svoju ponudu  dostavi složenu po istom redosledu.

JAVNO PREDUZEĆE

„TOPLIFIKACIJA“

BROJ:

DATUM:

L A Z A R E V A C

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015 i 68/2015 ) i Odluke o pokretanju otvorenog  postupka   JP za distribuciju toplotne energije „TOPLIFIKACIJA“ Lazarevac, sa sedištem u ul. Karađorđeva broj 32, upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u otvorenom postupku javne nabavke dobara

NABAVKA OPREME ZA TOPLOTNO PREDAJNE STANICE

ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

I Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“ Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 32 postupak predmetne javne nabavke, sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke.

II Javnom nabavkom je obuhvaćena isporuka opreme, po specifikaciji datoj u Obrascu broj 3. PONUDA.

Vaša ponuda treba da obuhvati sve pozicije.

U suprotnom vašu ponudu će Naručilac odbiti kao neprihvatljivu.

Rok isporuke ne može biti duži od 5 dana od dana prijema pismenog naloga Naručioca.

Isporuka dobara predmetne javne nabavke se vrši sukcesivno, u zavisnosti od stvarnih potreba Naručioca, na osnovu pismenog naloga Naručioca.

Isporuku dobara vrši o svom trošku Isporučilac, u magacin Naručioca u Lazarevcu, ul.Nikole Vujačića broj 36a, najkasnije do 13 časova.

Ugovor sa izabranim Ponuđačem zaključiće se na period od 12 meseci, računajući od dana  potpisivanja ugovora od strane ovlašćenog lica naručioca.

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci Naručilac moze, bez sprovođenja postupka javne nabavke, povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora moze povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

III U postupku mogu da učestvuju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove utvrđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama,  dodatne uslove utvrđene članom 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova dokazuju na način predviđen članom 77.  Zakona o javnim nabavkama.

( Obrazac br.2. Konkursne dokumentacije )

IV Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u poslovnim prostorijama Naručioca, na navedenoj adresi, u vremenu od 7-15 časova. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena ponuđačima i elektronskom putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki.

V  Uslovi i način dostavljanja ponude

Ponuđač dostavlja:

- Popunjen, potpisan  i overen Obrazac br. 1. Podaci o ponuđaču

- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 2A. Izjava

- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 3. Ponuda

- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br.4. Model ugovora

5)	Popunjen, potpisan i overen Obrazac troškova pripreme ponude Obrazac br.5.

6)	Popunjen, potpisan i overen Tekst izjave o nezavisnoj ponudi Obrazac br.6.

7)   Popunjen, potpisan i overen  Obrazac br.7. Tekst izjave o poštovanju obaveza

8)	Popunjen i overen Obrazac br. 9. Obrazac strukture cene

9)   Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 10. „SPISAK ISPORUČENIH DOBARA  U POSLEDNJIH PET GODINA“ sa prilozima

10) Garanciju za ozbiljnost ponude

Ponuda se dostavlja lično ili preporučenom poštom na adresu:

JAVNO PREDUZEĆE „TOPLIFIKACIJA“

LAZAREVAC, ul. Karađorđeva br. 32,

Koverat sa ponudom mora imati naznaku Ponuda za „OPREMA ZA PODSTANICE“ sa naznakom: - „ne otvarati“, adresom preduzeća, brojem telefona i faksa i imenom lica za kontakt.

VI Rok za dostavljanje ponude:

Rok za dostavljanje ponude je 35 ( tridesetpet ) dana, odnosno do 11.07.2018. godine do 1200 časova.

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija formirana Odlukom Direktora JP „Toplifikacija“ Lazarevac.

VII  Otvaranje ponuda će se izvršiti dana 11.07.2018.godine u 1215 časova u Lazarevcu, ul. Karađorđeva br. 32 (Zgrada bivšeg Komiteta). Prisutni predstavnici ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda, moraju Komisiji za javnu nabavku podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Komisija će razmatrati samo kompletne blagovremeno podnete ponude.

VIII  Ostalo

Garancija za ozbiljnost ponude

Ponuđač je u obavezi da Naručiocu, uz ponudu, dostavi registrovanu blanko solo menicu, menično ovlašćenje na iznos od 600.000,00 dinara  i karton deponovanih potpisa,  kojim potvrđuje ozbiljnost ponude. Menica će biti aktivirana od strane Naručioca, u sledećim slučajevima:

- Ako Ponuđač izmeni ili opozva ponudu za vreme trajanja važnosti ponude

- Ako izabrani Ponuđač odbije da potpiše ugovor, shodno uslovima iz ponude.

- Ako izabrani Ponuđač ne dostavi garancije za dobro izvršenje posla

Garancije za dobro izvršenje posla

U slučaju prihvatanja ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, koji je predmet ove javne nabavke, Ponuđač je u obavezi da Naručiocu preda registrovanu blanko solo menicu, menično ovlašćenje na iznos od 600.000,00 dinara i karton deponovanih potpisa, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancije za primljeni avans

U slučaju prihvatanja ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, Ponuđač je u obavezi da za primljeni avans, Naručiocu preda garanciju Poslovne banke na iznos primljenog avansa, sa uračunatim PDV-om,  sa važnošću 30 (trideset) dana po isteku ugovorenih obaveza.

IX Donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuđač je u obavezi da da cenu u dinarima bez obračunatog PDV-a.

Rok za plaćanje ne može biti kraći od 8 dana.

X Vaznost ponude je 30 dana, računajući od dana otvaranja ponuda. Ukoliko Ponuđač da kraći rok od napred navedenog, ponuda će se oceniti  kao neprihvatljiva.

XI Osoba za kontakt je: Milan Stojić, dipl.inž.maš. svakog radnog dana od 700 do 1500 sati, s pozivom na broj: 069/8908-211.

D I R E K T O R

__________________________

Mr Vukašin Janjević,dipl.ecc.

Obrazac 1.

PODACI O PONUĐAČU

| Naziv Ponuđača |  |
| --- | --- |
| Adresa Ponuđača |  |
| Odgovorna osoba (Potpisnik ugovora) |  |
| Osoba za kontakt |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| Elektronska pošta |  |
| Tekući račun ponuđača sa nazivom Banke |  |
| Matični broj Ponuđača |  |
| Poreski i identifikacioni broj PIB |  |
| Šifra delatnosti |  |

Datum:					                            Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Оbrazac  br. 2

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

(član 75, 76. i član 77. ZJN)

I  OBAVEZNI USLOVI koje ponuđač mora da ispuni da bi mogao da učestvuje u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova (u skladu sa članom 75. navedenog Zakona) i to:

- Da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

- Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

- Da ponuđaču  nije izrečena  mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.

4. 	Da je ponuđač  izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

NAČIN DOKAZIVANJA OBAVEZNIH USLOVA: Ispunjenost uslova, ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. stav 4. dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove ( Obrazac broj 2A. Konkursne dokumentacije ).

II DODATNI USLOVI koje ponuđač mora da ispuni da bi mogao da učestvuje u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti dodatnih uslova (u skladu sa članom 76. navedenog Zakona) i to:

- Da raspolaže neophodnim finansijskim  kapacitetima, ponuđač dokazuje ostvarenim pozitivnim finansijskim rezultatom.

Dokumentacija:  Izveštaj o bonitetu  za prethodne tri obračunske godine ( neoverena kopija bez obzira na datum izdavanja ).

6. Da raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom

Ponuđač dokazuje da je isporučio dobra koja su predmet javne nabavke, u poslednjih 5 godina, u ukupnoj vrednosti od 20.000.000 din.

Ponuđač popunjava  Obrazac 10. Naručioca pod nazivom: „Spisak isporučenih dobara u poslednjih pet godina“.

Dokumentacija: Fotokopije Ugovora o isporuci i fotokopije računa.

Оbrazac  br. 2A

IZJАVА

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 3

Predmet javne nabavke:

NABAVKA OPREME ZA PREDAJNE STANICE

ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Ponuđač ___________________________________ potvrđuje, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću,  da za navedenu javnu nabavku, pored traženih minimalnih uslova iz konkursne dokumentacije, ispunjava i sledeće uslove:

| 1. | Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar |
| --- | --- |
| 2. | Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare |
| 3. | Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda |
| 4. | Da je izmirio poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji |

Datum:						               Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Obrazac br.3.

___________________________

(Naziv i tačna adresa Ponuđača)

BROJ PONUDE: ____________

Datum: _____________________

# P O N U D A

1.Predmet ponude

Predmet ponude je: NABAVKA OPREME ZA TOPLOTNO PREDAJNE STANICE  ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA.

2. Obim ponude i cena

| R.B. | Opis dela | J.M. |  | Jedinična cena | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje EN 1983, Sertifikat PED 97/23/EC i 3.1, P-T dijagram i tehničku dokumentaciju. Delovi izrađeni od : Kugla – inox – AISI 304; Vreteno – inox – AISI 303; Zaptivanje sedla kugle – grafitizirani teflon; Zaptivanje vretena – Viton; Zaustavna podloška – teflon (PTFE). Napomena: materijal ne sme izazivati koroziju ostalih komponenti sistema. Ventili dimenzija DN 100 i većih se isporučuju sa reduktorom. |
| 1. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 15 NP 16 | kom |  |  |  |
| 2. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 20 NP 16 | kom |  |  |  |
| 3. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 25 NP 16 | kom |  |  |  |
| 4. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 32 NP 16 | kom |  |  |  |
| 5. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 40 NP 16 | kom |  |  |  |
| 6. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 50 NP 16 | kom |  |  |  |
| 7. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 65 NP 16 | kom |  |  |  |
| 8. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 80 NP 16 | kom |  |  |  |
| 9. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 100 NP 16 | kom |  |  |  |
| 10. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 125NP 16 | kom |  |  |  |
| 11. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 150 NP 16 | kom |  |  |  |
| 12. | Loptasti ventili sa krajevima za zavarivanje DN 200 NP 16 | kom |  |  |  |
| Loptasti ventili sa navojnim tipom veze, dvodelnim čeličnim kućištem, EN1983, Sertifikat PED 97/23/EC i 3.1, P-T dijagram i tehničku dokumentaciju. Delovi izrađeni od : Kugla – inox – AISI 316; Vreteno – inox – AISI 316; Zaptivanje sedla kugle - grafitizirani teflon; Zaptivanje vretena – Viton; Zaustavna podloška – teflon (PTFE). Napomena: materijal ne sme izazivati koroziju ostalih komponenti sistema. |
| 13. | Loptasti ventili sa navojnim tipom veze DN 15 NP 16 | kom |  |  |  |
| 14. | Loptasti ventili sa navojnim tipom veze DN 20 NP 16 | kom |  |  |  |
| 15. | Loptasti ventili sa navojnim tipom veze DN 25 NP 16 | kom |  |  |  |
| 16. | Loptasti ventili sa navojnim tipom veze DN 32 NP 16 | kom |  |  |  |
| 17. | Loptasti ventili sa navojnim tipom veze DN 40 NP 16 | kom |  |  |  |
| 18. | Loptasti ventili sa navojnim tipom veze DN 50 NP 16 | kom |  |  |  |
| 19. | Loptasti ventili sa navojnim tipom veze DN 65 NP 16 | kom |  |  |  |
| 20. | Loptasti ventili sa navojnim tipom veze DN 80 NP 16 | kom |  |  |  |
| Ventil sigurnosti sa oprugom sa prirubničkom vezom, Sertifikat 2.2 ili sertifikat o baždarenju prema SRPS EN 4126-1, tehničku dokumentaciju, zaporno telo izrađeno od nerđajućeg čelika 1.4301 ili sličan, opruga od opružnog galvanizovanog čelika. Napomena: potvrda od akreditovane laboratorije o baždarenju. |
| 21. | Ventil sigurnosti sa prirubničkom vezom DN 10 NP 6 | kom |  |  |  |
| 22. | Ventil sigurnosti sa prirubničkom vezom DN 15 NP 6 | kom |  |  |  |
| 23. | Ventil sigurnosti sa prirubničkom vezom DN 20 NP 6 | kom |  |  |  |
| 24. | Ventil sigurnosti sa prirubničkom vezom DN 25 NP 6 | kom |  |  |  |
| 25. | Ventil sigurnosti sa prirubničkom vezom DN 32 NP 6 | kom |  |  |  |
| 26. | Ventil sigurnosti sa prirubničkom vezom DN 40 NP 6 | kom |  |  |  |
| 27. | Ventil sigurnosti sa prirubničkom vezom DN 50 NP 6 | kom |  |  |  |
| 28. | Ventil sigurnosti sa prirubničkom vezom DN 65 NP 6 | kom |  |  |  |
| 29. | Ventil sigurnosti sa prirubničkom vezom DN 80 NP 6 | kom |  |  |  |
| 30. | Ventil sigurnosti sa prirubničkom vezom DN100 NP 6 | kom |  |  |  |
| Ventil sigurnosti sa oprugom sa navojnom vezom, Sertifikat 2.2ili sertifikat o baždarenju prema SRPS EN 4126-1, tehničku dokumentaciju, zaporno telo izrađeno od mesinga, opruga od opruznog galvanizovanog čelika, sedlo od teflona(PTFE). Napomena: potvrda od akreditovane laboratorije o baždarenju. |
| 31. | Ventil sigurnosti sa navojnom vezom DN 20 NP 6 | kom |  |  |  |
| 32. | Ventil sigurnosti sa navojnom vezom DN 25 NP 6 | kom |  |  |  |
| 33. | Ventil sigurnosti sa navojnom vezom DN 32 NP 6 | kom |  |  |  |
| 34. | Ventil sigurnosti sa navojnom vezom DN 40 NP 6 | kom |  |  |  |
| 35. | Ventil sigurnosti sa navojnom vezom DN 50 NP 6 | kom |  |  |  |
| Hvatač nečistoće sa navojnom vezom, izrađen od inox-a CF8M, ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti prema SRPS EN 12266, Sertifikat 3.1 i tehničku dokumentaciju. |
| 36. | Hvatač nečistoće sa navojnom vezom DN 25 NP 16 | kom |  |  |  |
| 37. | Hvatač nečistoće sa navojnom vezom DN 32 NP 16 | kom |  |  |  |
| 38. | Hvatač nečistoće sa navojnom vezom DN 40 NP 16 | kom |  |  |  |
| 39. | Hvatač nečistoće sa navojnom vezom DN 50 NP 16 | kom |  |  |  |
| Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje |
| 40. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 10 NP 6 | kom |  |  |  |
| 41. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 10 NP 16 | kom |  |  |  |
| 42. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 15 NP 6 | kom |  |  |  |
| 43. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 15 NP 16 | kom |  |  |  |
| 44. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 20 NP 6 | kom |  |  |  |
| 45. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 20 NP 16 | kom |  |  |  |
| 46. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 25 NP 6 | kom |  |  |  |
| 47. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 25 NP 16 | kom |  |  |  |
| 48. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 32 NP 6 | kom |  |  |  |
| 49. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 32 NP 16 | kom |  |  |  |
| 50. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 40 NP 6 | kom |  |  |  |
| 51. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 40 NP 16 | kom |  |  |  |
| 52. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 50 NP 6 | kom |  |  |  |
| 53. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 50 NP 16 | kom |  |  |  |
| 54. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 65 NP 6 | kom |  |  |  |
| 55. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 65 NP 16 | kom |  |  |  |
| 56. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 80 NP 6 | kom |  |  |  |
| 57. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 80 NP 16 | kom |  |  |  |
| 58. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 100 NP 6 | kom |  |  |  |
| 59. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 100 NP 16 | kom |  |  |  |
| 60. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 125 NP 6 | kom |  |  |  |
| 61. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 150 NP 6 | kom |  |  |  |
| 62. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 150 NP 16 | kom |  |  |  |
| 63. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 200 NP 16 | kom |  |  |  |
| 64. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 250 NP 16 | kom |  |  |  |
| 65. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 300 NP 16 | kom |  |  |  |
| 66. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 350 NP 16 | kom |  |  |  |
| 67. | Čelične prirubnice sa grlom za zavarivanje DN 400 NP 16 | kom |  |  |  |
| Prirubnički set |
| 68. | Prirubnički set DN 10 NP 16 | kom |  |  |  |
| 69. | Prirubnički set DN 15 NP 6 | kom |  |  |  |
| 70. | Prirubnički set DN 15 NP 16 | kom |  |  |  |
| 71. | Prirubnički set DN 20 NP 6 | kom |  |  |  |
| 72. | Prirubnički set DN 20 NP 16 | kom |  |  |  |
| 73. | Prirubnički set DN 25 NP 6 | kom |  |  |  |
| 74. | Prirubnički set DN 25 NP 16 | kom |  |  |  |
| 75. | Prirubnički set DN 40 NP 16 | kom |  |  |  |
| 76. | Prirubnički set DN 50 NP 6 | kom |  |  |  |
| 77. | Prirubnički set DN 50 NP 16 | kom |  |  |  |
| 78. | Prirubnički set DN 65 NP 6 | kom |  |  |  |
| 79. | Prirubnički set DN 65 NP 16 | kom |  |  |  |
| 80. | Prirubnički set DN 80 NP 6 | kom |  |  |  |
| 81. | Prirubnički set DN 80 NP 16 | kom |  |  |  |
| 82. | Prirubnički set DN 100 NP 6 | kom |  |  |  |
| 83. | Prirubnički set DN 100 NP 16 | kom |  |  |  |
| 84. | Prirubnički set DN 125 NP 6 | kom |  |  |  |
| 85. | Prirubnički set DN 125 NP 16 | kom |  |  |  |
| 86. | Prirubnički set DN 150 NP 6 | kom |  |  |  |
| 87. | Prirubnički set DN 150 NP 16 | kom |  |  |  |
| 88. | Prirubnički set DN 200 NP 16 | kom |  |  |  |
| Gumeni kompezator sa prirubničkom vezom. Delovi izrađeni od: elastični deo - guma EPDM, prirubnica od pocinkovanog ugljeničnog čelika, za izduženje, skupljanje i ugaono pomeranje u odnosu na prečnik, dostaviti podatke od strane proizvođača. Sertifikat 2.2 prema SRPS EN 102014:2008 i tehničku dokumentaciju |
| 89. | Gumeni kompenzator DN 40 NP 10 | kom |  |  |  |
| 90. | Gumeni kompenzator DN 50 NP 10 | kom |  |  |  |
| 91. | Gumeni kompenzator DN 65 NP 10 | kom |  |  |  |
| 92. | Gumeni kompenzator DN 80 NP 10 | kom |  |  |  |
| 93. | Gumeni kompenzator DN 100 NP 10 | kom |  |  |  |
| 94. | Gumeni kompenzator DN 125 NP 10 | kom |  |  |  |
| 95. | Gumeni kompenzator DN 150 NP 10 | kom |  |  |  |
| Balansni STAD - STAF ventil TOUR i ANDERSSON |
| 96. | Balansni ventil STAD DN 20 | kom |  |  |  |
| 97. | Balansni ventil STAD DN 25 | kom |  |  |  |
| 98. | Balansni ventil STAD DN 32 | kom |  |  |  |
| 99. | Balansni ventil STAD DN 40 | kom |  |  |  |
| 100. | Balansni ventil STAD DN 50 | kom |  |  |  |
| 101. | Balansni ventil STAF DN 65 | kom |  |  |  |
| 102. | Balansni ventil STAF DN 80 | kom |  |  |  |
| 103. | Balansni ventil STAF DN 100 | kom |  |  |  |
| Sito hvatača nečistoće izrađen od perforirane inox mreže. |
| 104. | Sito hvatača nečistoće DN 20 | kom |  |  |  |
| 105. | Sito hvatača nečistoće DN 25 | kom |  |  |  |
| 106. | Sito hvatača nečistoće DN 32 | kom |  |  |  |
| 107. | Sito hvatača nečistoće DN 40 | kom |  |  |  |
| 108. | Sito hvatača nečistoće DN 50 | kom |  |  |  |
| 109. | Sito hvatača nečistoće DN 65 | kom |  |  |  |
| 110. | Sito hvatača nečistoće DN 80 | kom |  |  |  |
| 111. | Sito hvatača nečistoće DN 100 | kom |  |  |  |
| 112. | Sito hvatača nečistoće DN 125 | kom |  |  |  |
| 113. | Manometar 0-6 bari | kom |  |  |  |
| 114. | Manometar 0-16 bari | kom |  |  |  |
| 115. | Slavina za punjenje i pražnjenje 1/2“ R=1/2“ | kom |  |  |  |
| 116. | Slavina za punjenje i pražnjenje 3/4“ R=1/2“ | kom |  |  |  |
| 117. | Termometar sa ugaonim kućištem R=1/2“ 0-120°C | kom |  |  |  |
| 118. | Termometar pravim kućištem R=1/2“ 0-120°C | kom |  |  |  |
| 119. | Muf 1/2“ | kom |  |  |  |
| 120. | Muf 3/4“ | kom |  |  |  |
| 121. | Muf 1“ | kom |  |  |  |
| 122. | Muf 5/4“ | kom |  |  |  |
| 123. | Čep 1/2“ | kom |  |  |  |
| 124. | Čep 3/4“ | kom |  |  |  |
| 125. | Čep 1“ | kom |  |  |  |
| Napomena: Tražena dokumentacija se dostavlja kao sastavni deo punude i prilikom isporuke materijala. |
| UKUPNO ( 1-125 ) |  |

Cene su bez obračunatog PDV-a.

3.  Način plaćanja

Od Naručioca potražujemo avans u visini od ________________ dinara, i slovima:

________________________________________________________________________________

Ostatak od ________% biće isplaćen na sledeći način: _____________________________________

______________________________________________________________________________.

4.  Garancija za ozbiljnost ponude

U prilogu ove ponude dostavljamo Naručiocu registrovanu blanko solo menicu, menično ovlašćenje na iznos od 600.000,00 din. i karton deponovanih potpisa, kojim potvrđujemo ozbiljnost ponude. U slučaju da odustanemo od naše ponude saglasni smo da se menica aktivira od stane Naručioca, u sledećim slučajevima:

- Ako izmenimo ili opozovemo ponudu za vreme trajanja važnosti ponude

- Ako odbijemo da potpišemo ugovor, shodno uslovima iz ponude

- Ako izabrani Ponuđač ne dostavi garancije za dobro izvršenje posla

5.  Način davanja garancije za dobro izvršenje posls

U slučaju prihvatanja naše ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, koji je predmet ove javne nabavke, prihvatamo da Naručiocu predamo  registrovanu blanko solo menicu, menično ovlašćenje na iznos od  600.000,00 din. i karton deponovanih potpisa, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo garantujemo potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza.

6. Način davanja garancije za primljeni avans

U slučaju prihvatanja naše ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, prihvatamo da za primljeni avans:

1.Naručiocu predamo garanciju Poslovne banke na iznos primljenog avansa, sa uračunatim PDV-om,  sa važnošću 30 (trideset) dana po isteku ugovorenih obaveza.

7. Rok isporuke

Za isporuku dobara nudimo rok od ____________   dana, računajući od dana prijema pismenog naloga Naručioca.

8. Garantni rok

Za isporučena dobra dajemo garanciju od _______ meseci.

9. Opcija ponude

Ova ponuda ima važnost od   _____  dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Datum: 				                                     Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

Kriterijum za dodelu ugovora  je najniža ponuđena cena.

PODKRITERIJUM:  U slučaju jednakih ponuda u smislu člana 126. Zakona o javnim nabavkama, ugovor će biti dodeljen ponuđaču koji ponudi duži rok plaćanja.

Obrazac broj 4

UGOVOR O KUPOPRODAJI

(Model ugovora)

Zaključen između:

- JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „TOPLIFIKACIJA“ Lazarevac , sa sedištem u ul. Karađorđeva  br.32,  koga zastupa direktor Mr Vukašin Janjević, dipl.ecc.  (u daljem tekstu: Kupac), Matični broj: 20199601, PIB: 104643237,

i

- __________________________________,sa sedištem u __________________, ul.______________, koga zastupa ____________________, (u daljem tekstu: Prodavac), Matični broj: ____________, PIB:_____________, broj tekućeg računa: _____________________

PREDMET

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da predmet ovog Ugovora čini OPREMA ZA TOPLOTNO PREDAJNE STANICE ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA, sa tehničkim opisom, jediničnom i ukupnom cenom i ostalim uslovima u svemu kako je to dato u Ponudi Prodavca br. ________  od _______2018. godine , koja je sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2.

Prodavac je obavezan da Kupcu preda registrovanu blanko menicu na iznos od 600.000,00 din., menično ovlašćenje i karton deponovanih potpisa, u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo garantujemo potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza.

CENA

Član 3.

Ugovarači su saglasno utvrdili da je cena dobara iz člana 1. ovog Ugovora utvrđena po ponudi Prodavca . Prodavac ima pravo da fakturiše Kupcu samo stvarno isporučenu količinu dobara i to isključivo po jediničnim cenama iz usvojene Ponude.

Po ovom Ugovoru isporuka dobara se može izvršiti do ukupne vrednost od 6.000.000,00 dinara, računajući bez PDV-a i to na period do godinu dana, računajući od dana potpisivanja i overe ovog ugovora od strane ovlašćenog lica kupaca.

Cene u usvojenoj Ponudi date su bez PDV-a, koji ide na teret Naručioca.

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci Naručilac moze, bez sprovođenja postupka javne nabavke, povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora moze povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

# USLOVI PLAĆANJA

Član 5.

Ugovarači su se sporazumeli, da će novčani iznos koji bude pojedinačno fakturisan po cenama iz usvojene Ponude Prodavca,  Kupac plati u korist računa Prodavca i to:

- avans u visini od ______%,  odmah po obostranom zaključenju ovog Ugovora, uz obavezu Prodavaca, da pre uplate avansa dostavi Kupcu garanciju poslovne banke, na ime primljenog avansa, sa važnošću 30 dana po isteku ugovorenih obaveza;

- ostatak do punog iznosa po privremenim i okončanom situacijom u roku do ____ dana, računajući od dana izdavanja istih na arhivu Kupca.

Kupac će uplatu izvršiti u korist tekućeg računa Prodavca, br. ________________________, kod banke _______________________.

(naziv i mesto)

# MESTO I  ROK  ISPORUKE

Član 6.

Prodavac se obavezuje da dobro iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje Kupcu u magacin i Lazarevcu, nakon obostrane overe i potpisivanja ovog Ugovora u skladu sa rokovima isporuke koji su definisani ponudom Prodavca. Pre isporuke kupac je u obavezi da pismenim zahtevom od Prodavca zatraži isporuku dobara i da zahtevom za isporuku dobara definiše  vrstu dobara i njihovu količinu.

Uz isporuku dobara Prodavac obavezno dostavlja garantne listove, za ona dobra za koje isti postoji.

Prodavac je dužan da isporuku najavi Kupcu, najmanje 1 (jedan) dan pre isporuke.

POSEBNE OBAVEZE PRODAVCA

Član 7.

U slučaju da Prodavac, svojom krivicom, ne ispoštuje utvrđene rokove isporuke dobra iz člana 6. ovog Ugovora, Kupac ima pravo da zahteva:

- ispunjenje Ugovora i naknadu štete nastalu zastojem u visini pričinjene štete,

- isplatu ugovorene kazne u visini od 1‰ od ugovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja u odnosu na ugovoreni rok, a najviša 5% od ugovorene vrednost. Zaračunate penale Kupac može umanjiti od računa Prodavca, bez dalje saglasnosti istog.

Član 8.

Ugovorne strane utvrđuju da transport predmetnog dobra obezbeđuje Prodavac (fco magacin Kupca) i za istu odgovara do trenutka predaje Kupcu u ispravnom stanju.

Prijem dobra i kontrola kvaliteta vrši se u magacinu Kupca.

Kvalitativni prijem dobra se vrši u roku do 30 (trideset) dana od dana kvantitativnog prijema, u kom roku Kupac ima pravo da proveri usaglašenost sa zahtevima Kupca i tehničku ispravnost dobra iz člana 1. ovog Ugovora.

U slučaju da isporučena dobra ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu, Kupac zadržava pravo da zatraži od Prodavca da bez odlaganja o svom trošku otkloni uočene nedostatke, a ukoliko to nije moguće da isporuči dobra, koja su predmet ovog ugovora u zahtevanom kvalitetu ili da jednostrano raskine ovaj Ugovora na štetu Prodavca u kom slučaju je Prodavac ima obavezu da preuzme predmetna dobra.

GARANCIJA

Član 9.

Prodavac garantuje da na dobrima koje su predmet ovog Ugovora nema skrivenih nedostataka, sa dužinom garancije od _______ meseci, računajući od dana isporuke dobra.

Ukoliko se u garantnom roku utvrde nedostaci, prodavac je dužan da ih na prvi poziv o svom trošku otkloni ukoliko je to moguće, a ako nije, dužan je da kupcu pod pretnjom propuštanja, isporuči ista dobra traženog kvaliteta, bez posebne naknade po tom pitanju.

OSTALE ODREDBE

Član 10.

Ovim Ugovorom se utvrđuje da Kupac finansira nabavku usluga iz člana 1. ovog Ugovora u skladu sa Planom nabavki i Programom poslovanja preduzeća za 2018. godinu, a delom Planom nabavki i Programom poslovanja preduzeća za 2019. godinu.

Zbog činjenice  iz prethodnog stava ovog člana, Kupac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor, ukoliko u 2019 .godini,  ne budu obezbeđena novčana sredstva za nabavku usluga iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 11.

Za sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivno pravni propisi vezani za vrstu posla koji je predmet ovog Ugovora.

Član 12.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i važi godinu dana.

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 /četiri/ istovetnih primeraka, od kojih po 2 /dva/ primerka za svaku ugovornu stranu.

PRODAVAC                                                         	                           K U P A C

___________________________		    	                      ____________________________

Mr Vukašin Janjević,dipl.ecc.

Оbrazac  br. 5

TROŠKOVI PRIPREMANJA PONUDE

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 3

Predmet javne nabavke:

NABAVKA OPREME ZA TOPLOTNO PREDAJNE STANICE

ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Ponuđač ___________________________________ potvrđuje, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,  da za navedenu javnu nabavku, imao troškova pripremanja ponude u ukupnom iznosu:

___________________________ dinara,

Sledeće strukture:

- ____________________ din,

- ____________________ din,

- ____________________ din,

- ...

- ....

Troškove pripremanja i podnošenja ponuda snosi isključivo Ponuđač.

Datum:					                               Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Оbrazac  br. 6

IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 3

Predmet javne nabavke:

NABAVKA OPREME ZA TOPLOTNO  PREDAJNE STANICE

ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ broj 124/12 )

Ponuđač ___________________________________ potvrđuje, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću,  da za navedenu javnu nabavku,

PODNEO PONUDU NEZAVISNO, BEZ DOGOVORA SA DRUGIM PONUĐAČIMA ILI ZAINTERESOVANIM LICIMA

Datum:					                                 Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Obrazac br. 7

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama

____________________________________________________________________________________

( navesti naziv i adresu ponuđača )

daje sledeću izjavu

I Z J A V A

Pri sastavljanju ponude u postupku javne nabavke dobara

NABAVKA OPREME ZA TOPLOTNO PREDAJNE STANICE

ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Poštovao sam obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nemam zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum:					                                 Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Obrazac br. 8

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. JEZIK

Ponuda i ostala dokumentacije koja se odnosi na ponudu mora biti na sprskom jeziku, pisana ćirilicom ili latinicom.

2. USLOVI PONUDE

Ponuda se smatra prihvatljivom ako ponuđač podnese:

-  Popunjen, potpisan  i overen obrazac  br. 1. „Podaci o ponuđaču“;

-  Popunjen, potpisan  i overen obrazac  br. 2A „Izjava“,

-  Popunjen, potpisan  i overen obrazac br. 3. „Ponuda“.

Ponuđač je dužan da popuni sve pozicije u Obrascu br.3.

Svaka stranica ponude mora miti overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

- Popunjen, potpisan i overen Model Ugovora (obrazac br. 4 ).

Ponuđač mora  da popuni, potpiše i pečatom overi svaku stranu Ugovora, čime  potvrđuje da se slaže sa sadržajem modela ugovora;

- Popunjen, potpisan i overen Obrazac troškova pripreme ponude  Obrazac br.5

Ponuđač obračunava troškove pripreme i podnošenja ponude u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama. Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo Ponuđač i ne može tražiti od Naručioca naknadu troškova, izuzev u slučaju člana 88. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

- Popunjen, potpisan i overen Tekst izjave o nezavisnoj ponudi Obrazac br.6.

Ponuđač mora  da popuni izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanom licima.

- Popunjen, potpisan i overen Tekst izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN Obrazac br. 7

- Garancije navedene u Pozivu za podnošenje ponuda i Obrascu broj 3. Ponuda.

- Popunjen, potpisan  i overen Obrazac br.9. Obrazac strukture cene

-  Popunjen, potpisan  i overen Obrazac br. 10. „SPISAK ISPORUČENIH DOBARA U POSLEDNJIH PET GODINA“ sa prilozima

- PONUDA SA VARIJANTAMA

# Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

- NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude, ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.

- CENA

Cena treba da bude izražena u dinarima bez poreza na dodatu vrednost.

Ako je u ponudi prikazana neuobičajena niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama.

- OBJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude do ostavljenog roka za dostavljanje ponude mogu se dobiti telefonom preko lica za kontakt i to: Milan Stojić, dipl.inž.maš. Kontakt telefon  je 069/8908-211.

Za eventualne nejasnoće vezane za tendersku dokumentaciju Naručioca, Ponuđač se može obratiti sa pismenim zahtevom koji dostavlja na adresu Naručioca i to najkasnije pet dana, računajući pre roka za dostavljanje ponude. Na sva pismeno postavljena pitanja, Naručilac će dostaviti pismeni odgovor koji će proslediti svim Ponuđačima, u roku od 24 časa, računajući od dana dostavljanja dopisa.

- ROKOVI

# 9.1. Dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponude je 35 ( tridesetpet ) dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva i konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki, odnosno do  11.07.2018. godine do 1200 časova.

Ponuda se dostavlja lično ili preporučenom poštom na adresu:

# JAVNO PREDUZEĆE „TOPLIFIKACIJA“

# LAZAREVAC, ul. Karađorđeva br. 32,

Koverat sa ponudom mora imati naznaku Ponuda za  sa naznakom: „OPREMA ZA PODSTANICE“  - „ne otvarati“, adresom preduzeća, brojem telefona i faksa i imenom lica za kontakt.

Blagovremenom se smatra ponuda pristigla na arhivu Naručioca do poslednjeg dana roka do 12 časova, uključujući i ponude poslate poštom.

Sve neblagovremene ponude Komisija za javnu nabavku Naručioca će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

# 9.2. Važenje ponude

Sve ponude moraju da važe najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda.

# 9.3. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda je 11.07.2018. godine u 1215 časova u prostorijama JP Toplifikacija, Lazarevac, ul.Karađorđeva broj 32.

# 9.4. Donošenje odluke o dodeli ugovora

Donošenje odluke o dodeli ugovora ja 10 dana od dana otvaranja ponuda.

# 9.5. Obaveštenje ponuđačima o odluci o dodeli ugovora

Obaveštenje ponuđačima o odluci o dodeli ugovora  u roku od 3 dana od dana donošenja odluke na Portalu javnih nabavki.

# 9.6. Rok za zaključenje ugovora

Rok za zaključenje ugovora je tri dana otkako se steknu zakonski uslovi.

# 9.7. Podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača

Rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača je 10 dana od dana objavljivanja odluke o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki. Zahtev se dostavlja pismeno na adresu Naručioca. Uz zahtev se dostavlja originalna potvrda banke o uplati zakonske takse u iznosu od 120.000 din. na odgovarajući račun budžeta Republike Srbije.

- OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je 11.07.2018. godine u 1215 časova u prostorijama JP Toplifikacija, Lazarevac, ul.Karađorđeva broj 32.

Prisutni predstavnici ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda, moraju Komisiji za javnu nabavku podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

- IZRADA  - OBLIK PONUDE

Ponuđači treba ponudu da dostave u pismenom obliku. Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije: pisaćom mašinom ili čitko pisano štampanim slovima. Poželjno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubaciti, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi.

12. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA

Naručilac će prihvatiti  samo blagovremene ponude (koja je primljena od strane Naručioca u roku određenom u Pozivu za podnošenje ponuda ), odgovarajuće ponude (koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije) i prihvatljive ponude (koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuća, koja ne ograničava niti uslovljava prava Naručioca ili obaveze Ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti predmetne javne nabavke).

Ponuda će biti odbijena u slučaju da je neispravna, neodgovarajuća ili neprihvatljiva u smislu člana 3. Zakona o javnim nabavkama.

13. POVERLJIVOST PODATAKA

Podaci koje ponuđač opravdano označi kao poverljive biće korišćeni samo za namene poziva za podnošenje ponuda i neće biti dostupni nikome izvan kruga lica koja budu uključena u postupak javne nabavke. Naručilac će kao poverljiva smatrati ona dokumenta koja u desnom uglu velikim slovima imaju ispisano „Poverljivo“, a ispod toga potpis lica koje je potpisalo ponudu. Ako se poverljivim smatra samo pojedini podatak u dokumentu poverljivi deo mora biti podvučen crveno, a u istom redu uz desnu ivicu mora biti ispisano „Poverljivo“.

Obrazac br. 9

OBRAZAC STRUKTURE CENA

ŽIRO RAČUN ponuđača br.

Naziv ponuđača:

Adresa:

Telefon:

Faks:

Email:

FAKTURA Br. __________________________

| JP „TOPLIFIKACIJA“ LAZAREVAC 11550 Lazarevac Karađorđeva br. 32 |  | Na osnovu Ugovora br. _________ od __________ Datum fakture: _________________ Način plaćanja: ___________________ Rok plaćanja:_____________________ |
| --- | --- | --- |

| R.br. | Opis stavke | Količina | Jedinična cena (bez PDV-a) | Osnovica PDV 3x4 | Stopa PDV | Iznos PDV 5x6 | Iznos 5+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vrednost bez PDV (zbir kolone 5) |  |  |  |  |
| PDV (zbir kolone 7) |  |  |
| Ukupno PDV (zbir kolone 8) |  |

Slovima:

FAKTURISAO			     DIREKTOR

Mesto: _____________

Datum:_____________

# UPUTSTVO KAKO DA SE POPUNI STRUKTURA CENA

- Fakturu popuniti na kompjuterskom štampaču ili pisaćoj mašini,

- Fakturu moraju potpisati ovlašćeno lice i lice koje je obradilo profakturu,

- Fakturu overiti okruglim pečatom,

- Cena, eventualni carinski i poreski troškovi moraju biti izraženi isključivo u dinarima,

- Rubrika osnovica PDV, popunjava se tako što se pomnože rubrike: Količina x Jed.cena,

- Rubrika UKUPNO, popunjava se tako što se saberu vrednosti upisane u rubrikama osnovica PDV i iznos PDV.

Napomena:  Za podnošenje ponude nije neophodno popunjavati Obrazac strukture cena (Fakture), već je dovoljno da istu potpiše ovlašćeno lice i overi okruglim  pečatom.

Obrazac broj 10.

SPISAK ISPORUČENIH DOBARA   U POSLEDNJIH PET GODINA

| R.b. | Broj i datum Ugovora | Kupac | Ugovorena vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

OBAVEZAN PRILOG:  Fotokopije Ugovora o isporuci i fotokopije računa.

Datum                                                         Pečat	                                   Potpis ovlašćenog lica